## ОпросЛист
Официальное Представительство фирмы "Testo SE & Co. KGaA" Германия в Республике Казахстан - ТОО“AZIA-TEST” 020000, Кокшетау, ул.Ашимова, д.223, офис 24 Телефон: +7 (7162) 32-62-48 · Факс: +7 (7162) 32-62-48 E-mail: asia-test@mail.ru · http://www.asia-test.kz
Опросный лист для заказа газоанализатора testo 350
Для какого объекта предназначен газоанализатор? Мощность объекта?
(котел, ТЭЦ, производственная или сжигательная установка, двигатель и т.д).
Измеряемые газы и их концентрации:
| R | О2: | SO2: |  | FALSE
|  | CO: | H2S: | - | FALSE | FALSE
|  | NO: | CH: | - | FALSE | FALSE
|  | NO2: | CO2-ИК: | - | FALSE | FALSE
Управляющий модуль testo 350, отображает данные измерений и управляет блоком анализатора,включая перезаряжаемый аккумулятор, встроенную память (250 000 значений),USB-интерфейс и разъем для подключения к шине данных Testo
Опция. BLUETOOTH (для управления блоком анализатора удаленно, а так же для печати на принтере BLUETOOTH)
| R | Блок пробоподготовки по методу Пельтье с насосом в шланге для автоматического слива конденсата,встроен.
| R | Клапан автоматической продувки свежим воздухом (расширение диапазона измерения с фактором разбавления 5 для всех модулей),встроен.
Опционально. Расширение диапазона измерений для отдельных слотов с установленным коэффициентом разбавления:0,2,5,10,20,40
Опционально. Разъем постоянного тока 11 В ... 40 В
Опционально. Газовый насос для продолжительных измерений с увеличенным гарантийным сроком. Рекомендуется использовать в сочетании с блоком пробоподготовки Пельтье
Опционально. Функция автоматического обнуления модуля давления для продолжительных измерений скорости потока и дифференциального давления
| R | Зонд для отбора пробы:
длина (=радиусу газохода):
максимальная температура:
Дополнительная защита от пыли в дымовом газе
|  | Измерение скорости и расчет массовых или объемных выбросов трубкой Пито, отметьте галочкой если необходимо и выберите тип трубки ниже. |  |  | FALSE
стандартная трубка Пито трубка Пито прямая с измерением температуры
длина (=радиусу газохода):
максимальная температура:
Принтер для распечатки данных (ИК - инфракрасный)
Принтер для распечатки данных (Bluetooth)
Программа для передачи данных на ПК
Кейс для прибора
| R | Плечевой ремень для переноски
Запасные фильтры
Сведения о Заказчике:
| R | организация:
| R | контактное лицо:
| R | телефон:
| R | факс:
| R | e-mail:

## Рабочий (hidden)
СО
-
-
-
-
-
-
NO
-
-
-
-
NO2
-
-
SO2
-
-
темп
до + 500 ºС
до + 1 000 ºС
Пито
300 мм
700 мм
1 000 мм
1 500 мм
2 000 мм
2 500 мм
О2
21% об
25% об.